
Instrucción de servicio nº 1 / ITE-2004 de la Dirección General de Industria y Energía sobre la aplicación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios a instalaciones que no necesitan proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN

Por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. En este reglamento se establecen las pautas a seguir para la puesta en funcionamiento de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 89/2004, de 11 de mayo, de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria y Tecnología, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía las actuaciones administrativas en materia de instalaciones térmicas.

2. OBJETO

El objeto de esta Instrucción de Servicio es coordinar y homogeneizar la actuación de las Delegaciones Provinciales en relación con el procedimiento de puesta en funcionamiento de las instalaciones térmicas incluidas dentro del ámbito de aplicación del RITE y que de acuerdo con éste no necesitan proyecto técnico. Además con esto se facilitará poder realizar el diligenciado de los certificados de estas instalaciones por medios telemáticos. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Instrucción de Servicio será de aplicación a las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria no industriales de los edificios de nueva planta, y a las reformas de las existentes, que por su potencia térmica no necesitan proyecto técnico.

El cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, no exime del cumplimiento de otras reglamentaciones que le puedan afectar.

4. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

4.1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

En función de la potencia térmica instalada, la documentación que se deberá presentar en la Delegación Provincial correspondiente será la que aparece en la siguiente tabla:

	POTENCIA TÉRMICA
	DOCUMENTACIÓN NECESARIA

	P < 5 Kw
	No necesita presentar documentación ni estar inscrita en el Registro de la Delegación Provincial

	5 < P < 70 Kw
	· Memoria descriptiva de la instalación y acta de recepción provisional, que incluirá cálculo de la potencia térmica instalada y planos o esquemas de las instalaciones, así como declaración del instalador de haber entregado la documentación al titular de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

· Certificado de la instalación suscrito por un instalador autorizado


Para potencias superiores a 70 Kw será necesaria la presentación de un proyecto técnico.

4.2. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA INSTALACIONES QUE NECESITAN MEMORIA TÉCNICA.

Procedimiento de diligenciado del certificado de instalación para la puesta en funcionamiento
· Una vez ejecutadas las obras, el instalador autorizado de la empresa instaladora suscribirá el certificado de la instalación, en el que constarán los resultados de las pruebas finales realizadas y se detallará que la instalación cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de acuerdo con el modelo del anexo I.

· El certificado de la instalación deberá entregarse en la Delegación Provincial correspondiente para su registro, junto a la memoria técnica y acta de recepción provisional de la instalación, unidos en un solo documento conforme al anexo II. 

· Este certificado constará de 4 copias de las cuales una quedará en poder de la Administración Pública, otra en poder del instalador y las dos restantes se entregarán al titular, una para sí y otra para adjuntar a la solicitud de suministro. La memoria técnica y  acta de recepción provisional constará de 3 copias de las cuales una quedará en poder de la Administración, otra en poder del instalador y la tercera en poder del titular.

· De conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Economía y Hacienda, por la que se da publicidad a las cuotas y tarifas de las tasas de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, modificada por la Ley 25 /2002 y la Ley 14/2003, la tarifa a aplicar para las instalaciones de calefacción, climatización y acs será de 12,02 euros actualizada a 12,51 euros en el año 2004, sin perjuicio de futuras actualizaciones.

· La Delegación Provincial realizará el diligenciado del certificado de instalación en el momento de su recepción, realizándose los controles oportunos a posteriori.

· La documentación que sea preceptiva de acuerdo con otras reglamentaciones que sean de aplicación en función del tipo de combustible se tratará como una instalación independiente de la instalación térmica a efectos de su regularización.

4.3. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

4.3.1. Recepción provisional
El documento denominado memoria técnica y acta de recepción provisional será realizado por el instalador conforme al modelo del anexo II, en el que además de describirse la instalación térmica, la empresa instaladora declara haber entregado al titular la documentación establecida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en la fecha que figura. Esta declaración será tenida en cuenta como acta de recepción provisional. 

4.3.2. Recepción definitiva y garantía
El periodo de garantía será de un año si en el contrato no se indica otro mayor de conformidad con lo establecido en el RITE, sin perjuicio de lo establecido para garantías en otras reglamentaciones que le sean de aplicación. 

Transcurrido el periodo de garantía la recepción provisional pasará a ser definitiva, salvo si durante el periodo de garantía se ha producido alguna reclamación, en cuyo caso no pasará a definitiva hasta que los defectos objeto de la reclamación sean subsanados y comprobado el correcto funcionamiento.

5. OBTENCIÓN DE LOS MODELOS DE CERTIFICADO Y MEMORIA TÉCNICA Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Los modelos de impresos correspondientes al certificado de instalación térmica y de memoria técnica y acta de recepción provisional, estarán disponibles únicamente a través de la página de internet de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Se accederá a los mismos a través de: Industria y Tecnología / Contenidos / Industria / Industria y Energía / Procedimientos e impresos de instalaciones térmicas.

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN TÉRMICA

(de potencia térmica nominal igual o superior a 5 Kw e inferior a 70 Kw)

Sello de la Delegación Provincial


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Nº REGISTRO
	
	
	FECHA
	


DATOS DE LA INSTALACIÓN:

	TITULAR: Apellidos y Nombre o razón social


	D.N.I./C.I.F.


	SITUACIÓN: Calle o plaza:


	Nº
	Piso
	Puerta:

	Localidad:
	Provincia:




	EMPRESA INSTALADORA: Razón social
	Nº registro:

	Domicilio:


	Localidad:
	Provincia:

	INSTALADOR AUTORIZADO:


	Nº Carnet Instalador:

	Especialidad:


	Expedido por:


	Potencia (Kw):


	Combustible:
	Nº de depósitos:
	Tipo:
	Capacidad total (litros):


	PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS


	FECHA

	Tarado de los elementos de seguridad
	

	Funcionamiento de la regulación automática
	

	Prueba final de estanqueidad de las tuberías
	

	Prueba de libre dilatación de las tuberías
	

	Prueba de estanqueidad de conductos
	

	Exigencia de bienestar
	

	Exigencias de ahorro de energía
	

	Ventilación y evacuación de los productos de combustión
	


CERTIFICACIÓN: D/Dña.: ________________________________________ instalador con nº carné _________________________, 

CERTIFICA, que de acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, de la presente instalación cuyos resultados se señalan satisfactorios, esta está acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan, y en especial, cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE;  así como que, dicha instalación ha sido ejecutada conforme a la memoria presentada a registro ante la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Tecnología.
___________________________ a ________ de ___________de________

	
	Firma/s
	(SELLO DE LA EMPRES INSTALADORA)


	INSTALACIONES   DE  CALEFACCIÓN,  CLIMATIZACIÓN  Y  A. C. S.


MEMORIA TÉCNICA Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
	DATOS   DEL  TITULAR DE  LA  INSTALACIÓN

	Apellidos y Nombre o Razón Social:
	N.I.F /  C.IF.



	Calle o Plaza:
	Nº
	Piso
	Puerta
	Teléfono



	Localidad:
	Provincia




	DATOS  DE UBICACIÓN DE  LA  INSTALACIÓN
	
	
	

	Calle o Plaza:
	Nº
	Piso
	Puerta



	Localidad: 


	Provincia:
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Destino:

 VIVIENDA                  LOCAL  INSTITUCIONAL                      LOCAL  COMERCIAL                      LOCAL  INDUSTRIAL


	

	Objeto:

                  CALEFACCIÓN                             AGUA   CALIENTE   SANITARIA                                CLIMATIZACIÓN


	

	Tipo:

                  INDIVIDUAL                     COLECTIVA                                            NUEVA                             REFORMA


	


	FUENTE  DE ENERGÍA:    GASÓLEO                    G. L.P.               GAS  NATURAL                ELECTRICIDAD                  CARBÓN            OTROS 

             

	ALMACENAMIENTO

DEPÓSITO :             FIJO                           MÓVIL                                                                        ENTERRADO                                       DE  SUPERFICIE 

                     EMPLAZAMIENTO :         EXTERIOR                         INTERIOR                                     TERRAZA                                 OTROS 

                  Nº de depósitos_____  Tipo__________________________  Capacidad total_________ litros.
TUBERÍAS :         CARGA                DIÁMETRO  _____________________________ mm                  MATERIAL   ________________________________            

                             DESCARGA          DIÁMETRO  _____________________________ mm                 MATERIAL   ________________________________

                                                 VENTEO              DIÁMETRO  _____________________________ mm                  MATERIAL  ________________________________ 
GRUPO DE PRESIÓN:        MARCA : __________________________________________________________         POTENCIA : _______________  KW
EXTINTORES :   Nº : _________        TIPO : ___________________________________         EFICACIA : _____________________________________

CUBETO DE RETENCIÓN :  MATERIAL :_______________________  DIMENSIONES : _______________________ CAPACIDAD : ________ litros.

            


	GENERADOR  DE CALOR :

                                                       CALEFACCIÓN                                         MIXTA                                      BOMBA  DE  CALOR 

            MARCA :  ______________________________________     MODELO : __________________________________       Nº FABRICACIÓN : _____________________

            POTENCIA DE CALEFACCÓN : __________________  KW          POTENCIA  DE  A. C. S. : ____________________  KW         ACUMULACIÓN : _____________ L.

(Conversión :  KW-h  ≡  Kcal / 860;  1 Kw‑h = 860 Kcal)

	GENERADOR  DE  FRIO :

          COMPACTO                                    PARTIDO                                                  MULTI- SPLIT                                                    AUTÓNOMO    
          MARCA : ______________________________________________________       MODELO : _____________________________________________
          POTENCIA  FRIGORÍFICA : ___________________________ KW                  POTENCIA  DE  COMPRESORES : ______________________  KW
               CONDENSADO  POR  :                     AIRE                                                             AGUA



	VENTILACIÓN

	DIRECTA  CON  _____________________________  ABERTURAS  AL  EXTERIOR   DE  ________________________________  cm²  EN   TOTAL

NATURAL  AL  EXTERIOR   MEDIANTE _________________________________________  CONDUCTOS  __________________  cm²  EN TOTAL

NATURAL  AL  LOCAL  CONTIGUO  DESTINADO  A _________________________ CON __________cm² , ABERTURAS  DE  _____________ cm²  EN TOTAL

FORZADA ,  DE ______________  dm³ / s .   VENTILADOR  CON ________________________  KW 




	EVACUACIÓN  DE  HUMOS

	
CHIMENEA  HORIZONTAL  CON  DEFLECTOR                               MATERIAL   UTILIZADO : _______________________________________________________________

CHIMENEA  INDIVIDUAL  A  CUBIERTA                                             ___________________________________________________________________________________

SHUNT                                                                                                  ___________________________________________________________________________________

ESTANCA                                                                                              ___________________________________________________________________________________

FORZADA                                                                                             ___________________________________________________________________________________

OTRAS                                                                                               DIÁMETRO : _____________________mm.



	AISLAMIENTO  TÉRMICO

	EN  TUBERÍAS  Y  ACCESORIOS : _______________________________________________________________________________________________________

EN  CONDUCTOS : ___________________________________________________________________________________________________________________

EN  REDES  ENTERRADAS : ____________________________________________________________________________________________________________




	SISTEMA  DE  DISTRIBUCIÓN :

                                                                             MONOTUBO                                                         BITUBO



	
TUBERIAS :       ACERO                    ACERO  INOXIDABLE                   COBRE                         POLIETILENO  RETICULADO                       OTROS        

                                              DIÁMETRO  MÁXIMO : ____________________ mm                       DIÁMETRO  MÍNIMO : _____________________ mm

CONDUCTOS:      

FIBRA  MINERAL                                        CHAPA                                                  OTROS 

                                               SECCIÓN  MÁXIMA : _______________________ cm²                 SECCIÓN  MÍNIMA : _________________________ cm²




	TERMINALES

	
RADIADORES :  CHAPA                              HIERRO  FUNDIDO                                 ALUMINIO                                    PANELES DE  CHAPA

SUELO  RADIANTE (indicar  el  material ) : ______________________________________________________________________________________

                              REJILLAS                                                             DIFUSORES                                                                         OTROS                          




	REGULACIÓN  Y  CONTROL
	
	
	

	
	    CALEFACCIÓN
	         A. C. S.
	  CLIMATIZACIÓN

	TERMOSTATO  EN LOCAL  CARACTERÍSTICO
	
	
	

	VÁLVULAS  TERMOSTÁTICAS
	
	
	

	SISTEMA DOTADO DE  VÁLVULA DE TRES  VÍAS
	
	
	

	SONDA  TEMPERATURA  FLUIDO
	
	
	

	SONDA  TEMPERATURA  EXTERIOR
	
	
	

	CENTRALITA  ELECTRÓNICA
	
	
	

	TERMOSTATO  EN  IMPULSIÓN SOBRE  EL  CAUDAL
	
	
	


	DATOS  DE PARTIDA  PARA   CÁLCULO
	
	

	
	INVIERNO     (ºC)
	VERANO    (ºC)

	TEMPERATURA  INTERIOR                           
	
	

	TEMPERATURA  EXTERIOR
	
	

	TEMPERATURA  DE  A.C.S.  EN CONSUMO :      MÍNIMO ____________ ºC        MÁXIMO ____________ºC             
	
	

	VELOCIDAD  MÁXIMA DEL   AIRE  EN  CONDUCTOS  _______________  m/s                                 
	
	


	           RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS  POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO

                                                  RESULTANTE  DE  LOS  CÁLCULOS

	  PLANTA        
	   TIPO DE         

    LOCAL               
	 Nº 
	  SUPERFICIE

       m²
	ORIENTACIÓN
	    CARGAS

   CÁLCULO
	      EQUIPO
	  ELEMENTOS
	     CARGA

       REAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ESQUEMA  DE  PRINCIPIO  de la Instalación. 
D/Dña.: _________________________________________, instalador con nº de carné ________________,

D/Dña.: _______________________________________________, colegiado nº _____________________,

DECLARA haber entregado al titular de la instalación en el lugar de emplazamiento de la misma con fecha ___ de ____________________ de ________, la documentación establecida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

El PERIODO DE GARANTÍA se fija en _______________ (mínimo 1 año) de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.


Transcurrido el periodo de garantía , en ausencia de averías o defectos de funcionamiento, o habiendo sido subsanados éstos, la Recepción Provisional adquirirá carácter de Recepción Definitiva, sin realización de nuevas pruebas, salvo que por parte de la titularidad haga cursar aviso en contra antes de finalizar el periodo de garantía establecido.


Esta memoria técnica y acta de recepción sólo afecta a la instalación térmica, siendo obligatoria la entrega al titular del resto de documentación preceptiva de acuerdo con otras reglamentaciones que sean de aplicación en función del tipo de combustible utilizado.

_____________________, a _____ de _________________ de ______.

Firma del instalador autorizado o técnico competente 


Sello de la empresa instaladora.


